Приложение 1 к Паспорту доступности объекта и услуг **№ 2.8/2018**\_ Дата обследования «10» января 2018 г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32 «Пчелка»**

*Наименование объекта*

**652057, г. Юрга, Кемеровская область, ул. Машиностроителей, д. 45а**

*Адрес*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Структурно- функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН\* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): | | Состояние доступности соответствующей зоны | | |
| Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) | на момент обследования | после  1-го этапа | после  2-го этапа |
| 1. | **Территория, прилегающая к зданию**    - Вход (входы) на территорию  - Путь (пути) движения на территории  - Лестница (наружная)  - Пандус (наружный)  - Автостоянка и парковка | 1.1 Отсутствие направляющих | 1.1 Обучение персонала, инструктажи | 1.1 Установить рельефную полосу на пути движения к зданию | К-**ДП**  О-н-**ДП**  О-в-**ДП**  С-п-**ДУ-пп**  С-ч-**ДУ-им**  Г-п-**ДП**  Г-ч-**ДП**  У- **ДП** | К - **ДП**  О-н- **ДП**  О-в - **ДП**  С-п - **ДУ-пп**  С-ч - **ДУ-им**  Г-п -**ДП**  Г-ч -**ДП**  У- **ДП** | К - **ДП**  О-н -**ДП**  О-в -**ДП**  С-п-**ДУ-пп**  С-ч -**ДП**  Г-п -**ДП**  Г-ч -**ДП**  У-**ДП** |
| 2. | **Вход в здание**  - Лестница (наружная)  - Пандус (наружный)  - Входная площадка (перед дверью)  - Дверь (входная)  - Тамбур | 2.1 Высокие пороги, ступени  2.2 Отсутствие пандуса | 2.1 Обучение персонала, инструктажи | 2.1 Установка съёмного пандуса, поручней | К - **ДУ-пп**  О-н-**ДУ-им**  О-в-**ДП**  С-п-**ДУ-пп**  С-ч-**ДУ-им**  Г-п- **ДП**  Г-ч- **ДП**  У- **ДП** | К - **ДУ-пп**  О-н-**ДУ-им**  О-в-**ДП**  С-п-**ДУ-пп**  С-ч-**ДУ-им**  Г-п- **ДП**  Г-ч- **ДП**  У- **ДП** | К - **ДП**  О-н-**ДУ-им**  О-в - **ДП**  С-п–**ДУ-пп**  С-ч - **ДП**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** |
| 3. | **Пути движения внутри здания**  - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)  - Лестница (внутри здания)  - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник)  - Дверь  - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1 Отсутствие направляющих | 3.1 Обучение персонала, инструктажи | 3.1 Обеспечить тефлосредствами( окраска поверхностей, нанесение условных обозначений контрастным цветом) путей движения внутри здания( в т.ч. путей эвакуации) | К - **ДП**  О-н- **ДП**  О-в- **ДП**  С-п- **ДУ-пп**  С-ч - **ДЧ**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** | К - **ДП**  О-н - **ДП**  О-в - **ДП**  С-п - **ДЧ**  С-ч - **ДЧ**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** | К - **ДП**  О-н - **ДП**  О-в - **ДП**  С-п - **ДП**  С-ч - **ДП**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** |
| 4. | **Зоны целевого назначения здания**  - Кабинетная форма обслуживания  - Зальная форма обслуживания  - Прилавочная форма обслуживания  - Форма обслуживания с перемещением по маршруту  - Кабина индивидуального обслуживания  **Жилые помещения**  **Места приложения труда** | 4.1 Использование знаков, текстовой и графической информации недостаточных размеров  4.2 Отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика | 4.1 Комплектация кадров по мере необходимости | 4.1 Оборудовать текстовой и графической информацией | К - **ДП**  О-н- **ДП**  О-в - **ДП**  С-п - **ДУ**  С-ч - **ДУ**  Г-п - **ДУ**  Г-ч –**ДУ**  У- **ДП** | К - **ДП**  О-н- **ДП**  О-в -**ДП**  С-п -**ДУ**  С-ч- **ДП**  Г-п- **ДП**  Г-ч -**ДЧ**  У- **ДП** | К - **ДП**  О-н- **ДП**  О-в -**ДП**  С-п- ДП  С-ч- **ДП**  Г-п- **ДП**  Г-ч- **ДП**  У- **ДП** |
| 5. | **Санитарно- гигиенические помещения**  - Туалетная комната  - Душевая/ ванная комната  - Бытовая комната (гардеробная) | 5.1 Узкие дверные проемы и коридоры  5.2 Отсутствие места для разворота кресла-коляски в помещении  5.3 Отсутствие поручней  5.4 Трудности в открывании/ закрывании дверей  5.5Трудности в пользовании выключателями, кранами |  | - | К - **ВНД**  О-н - **ДУ**  О-в - **ДУ**  С-п - **ДП**  С-ч - **ДП**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** | К – **ВНД**  О-н – **ДУ**  О-в - **ДУ**  С-п - **ДП**  С-ч - **ДП**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** | К- **ВНД**  О-н -**ДУ**  О-в- **ДУ**  С-п - **ДП**  С-ч - **ДП**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** |
| 6. | **Система информации на объекте**  - комплексность  - единообразие и непрерывность  - оповещение о чрезвычайных ситуациях  **Сайт организации** | 6.1 Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей | 6.1 Оборудование дублирующей информацией шрифтом Брайля | 6.1 Оборудование звуковой информацией | К - **ДП**  О-н- **ДП**  О-в- **ДП**  С-п- **ДУ-пп**  С-ч - **ДЧ**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** | К - **ДП**  О-н - **ДП**  О-в - **ДП**  С-п - **ДЧ**  С-ч - **ДЧ**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** | К - **ДП**  О-н - **ДП**  О-в - **ДП**  С-п - **ДП**  С-ч - **ДП**  Г-п - **ДП**  Г-ч - **ДП**  У- **ДП** |
| 7. | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1 Высокие пороги | 7.1 Письмо-обращение в ЖКХ |  | К - **ДЧ**  О-н- **ДП**  О-в-**ДП**  С-п-**ДУ**  С-ч-**ДП**  Г-п-**ДП**  Г-ч -**ДП**  У-**ДП** | К - **ДЧ**  О-н- **ДП**  О-в-**ДП**  С-п-**ДУ**  С-ч-**ДП**  Г-п-**ДП**  Г-ч -**ДП**  У-**ДП** | К - **ДП**  О-н- **ДП**  О-в-**ДП**  С-п-**ДУ**  С-ч-**ДП**  Г-п-**ДП**  Г-ч -**ДП**  У-**ДП** |

**\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** \* | **К** | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-п** | **У** |
| - на момент обследования | **ДУ-пп** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-пп** | **ДУ-им** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | **ДУ-пп** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |

\* - вариант «Б» (согласно СП 59.13330.2012) - это разумное приспособление: при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании